## 1Насос_Управление_NO
Цены на типовые щиты управления пожарным насосом с ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC).
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=3,0А (до 1,1 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 49285.86 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/1,1-NO] | 37912.2 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=4,1А (до 1,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 54239.12 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/1,5-NO] | 41722.4 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=5,6А (до 2,2 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61900.93 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/2,2-NO] | 47616.1 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=7,2А (до 3,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 67240.29 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/3,0] | 51723.3 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10,0А (до 4,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 70986.11 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/4,0-NO] | 54604.7 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=13,0А (до 5,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 79275.04 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/5,51-NO] | 60980.8 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16,0А (до 7,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 86936.85 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/7,5-NO] | 66874.5 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=24,0А (до 11,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 105865.76 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/11-NO] | 81435.2 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32,0А (до 15,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 117055.12 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/15-NO] | 90042.4 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=37,5А (до 18,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 140190.18 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/18-NO] | 107838.6 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=44,0А (до 22,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 159939.26 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/22-NO] | 123030.2 | 1.3
12 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=61,0А (до 30,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 182203.84 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/30-NO] | 140156.8 | 1.3
13 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=73,0А (до 37,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 214670.82 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/37-NO] | 165131.4 | 1.3
14 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=90,0А (до 45,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 256614.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/45-NO] | 197396 | 1.3
15 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=106,0А (до 55,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 305280.43 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/55-NO] | 234831.1 | 1.3
16 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=147,0А (до 75,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 348190.83 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/75-NO] | 267839.1 | 1.3
17 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=177,0А (до 90,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 403094.9 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/90-NO] | 310073 | 1.3
18 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=212,0А (до 110,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 423618.52 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/110-NO] | 325860.4 | 1.3
19 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=260,0А (до 132,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 505840.92 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/132-NO] | 389108.4 | 1.3
20 | Щит управления установкой пожаротушения (ОДИН насос); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=315,0А (до 160,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 611465.66 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[1/ПЧ/160-NO] | 470358.2 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 2Насоса_Управление_NO
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосамис ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC), для КАЖДОГО насоса - свой сигнал.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=3,0А (до 1,1 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 98571.72 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/1,1-NO-NO] | 75824.4 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=4,1А (до 1,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 108478.24 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/1,5-NO-NO] | 83444.8 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=5,6А (до 2,2 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 123801.86 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/2,2-NO-NO] | 95232.2 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=7,2А (до 3,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 134480.58 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/3,0-NO-NO] | 103446.6 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10,0А (до 4,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 141972.22 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/4,0-NO-NO] | 109209.4 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=13,0А (до 5,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 158550.08 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/5,5-NO-NO] | 121961.6 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16,0А (до 7,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 173873.7 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/7,5-NO-NO] | 133749 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=24,0А (до 11,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 211731.52 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/11-NO-NO] | 162870.4 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32,0А (до 15,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 234110.24 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/15-NO-NO] | 180084.8 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=37,5А (до 18,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 280380.36 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/18-NO-NO] | 215677.2 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=44,0А (до 22,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 319878.52 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/22-NO-NO] | 246060.4 | 1.3
12 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=61,0А (до 30,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 364407.68 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/30-NO-NO] | 280313.6 | 1.3
13 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=73,0А (до 37,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 429341.64 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/37-NO-NO] | 330262.8 | 1.3
14 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=90,0А (до 45,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 513229.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/45-NO-NO] | 394792 | 1.3
15 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=106,0А (до 55,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 610560.86 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/55-NO-NO] | 469662.2 | 1.3
16 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=147,0А (до 75,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 696381.66 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/75-NO-NO] | 535678.2 | 1.3
17 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=177,0А (до 90,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; ; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 806189.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/90-NO-NO] | 620146 | 1.3
18 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=212,0А (до 110,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 847237.04 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/110-NO-NO] | 651720.8 | 1.3
19 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=260,0А (до 132,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1011681.84 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/132-NO-NO] | 778216.8 | 1.3
20 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=315,0А (до 160,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1222931.32 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/160-NO-NO] | 940716.4 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 2Насоса_ВПВ
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосамис ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ. Управляющий сигнал "ПОЖАР", от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC).
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=3,0А (до 1,1 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 98571.72 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/1,1-NO]+ВПВ | 75824.4 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=4,1А (до 1,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 109778.24 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/1,5-NO]+ВПВ | 84444.8 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=5,6А (до 2,2 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 126401.86 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/2,2-NO]+ВПВ | 97232.2 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=7,2А (до 3,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 138380.58 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/3,0-NO]+ВПВ | 106446.6 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10,0А (до 4,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов;; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 147172.22 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/4,0-NO]+ВПВ | 113209.4 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=13,0А (до 5,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов;; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 165050.08 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/5,5-NO]+ВПВ | 126961.6 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16,0А (до 7,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 181673.7 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/7,5-NO]+ВПВ | 139749 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=24,0А (до 11,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 220831.52 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/11-NO]+ВПВ | 169870.4 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32,0А (до 15,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 244510.24 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/15-NO]+ВПВ | 188084.8 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=37,5А (до 18,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 292080.36 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/18-NO]+ВПВ | 224677.2 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=44,0А (до 22,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов;; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 332878.52 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/22-NO]+ВПВ | 256060.4 | 1.3
12 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=61,0А (до 30,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 378707.68 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/30-NO]+ВПВ | 291313.6 | 1.3
13 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=73,0А (до 37,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 444941.64 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/37-NO]+ВПВ | 342262.8 | 1.3
14 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=90,0А (до 45,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 530129.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/45-NO]+ВПВ | 407792 | 1.3
15 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=106,0А (до 55,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 628760.86 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/55-NO]+ВПВ | 483662.2 | 1.3
16 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=147,0А (до 75,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 715881.66 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/75-NO]+ВПВ | 550678.2 | 1.3
17 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=177,0А (до 90,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 826989.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/90-NO]+ВПВ | 636146 | 1.3
18 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=212,0А (до 110,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 869337.04 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/110-NO]+ВПВ | 668720.8 | 1.3
19 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=260,0А (до 132,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1035081.84 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/132-NO]+ВПВ | 796216.8 | 1.3
20 | Щит управления установкой пожаротушения (ДВА насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=315,0А (до 160,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1247631.32 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-3[2/ПЧ/160-NO]+ВПВ | 959716.4 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 3Насоса_АУПТ
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами с ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ и ЖОКЕЙ насосом. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC). Автоматика щита реализована на внутреннем контроллере.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=3,0А (до 1,1 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт; 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 116772.5 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/1,1-NO]+АУПТ | 89825 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=4,1А (до 1,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 125377.2 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/1,5-NO]+АУПТ | 96444 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=5,6А (до 2,2 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 139401.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/2,2-NO]+АУПТ | 107232 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=7,2А (до 3,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 148779.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/3,0-NO]+АУПТ | 114446 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10,0А (до 4,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов;; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 154971.7 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/4,0-NO]+АУПТ | 119209 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=13,0А (до 5,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов;; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 170249.3 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/5,5-NO]+АУПТ | 130961 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16,0А (до 7,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 184273.7 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/7,5-NO]+АУПТ | 141749 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=24,0А (до 11,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 220831 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/11-NO]+АУПТ | 169870 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32,0А (до 15,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 241909.2 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/15-NO]+АУПТ | 186084 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=37,5А (до 18,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 286880.1 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/18-NO]+АУПТ | 220677 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=44,0А (до 22,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов;; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 325078 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/22-NO]+АУПТ | 250060 | 1.3
12 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=61,0А (до 30,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 368306.9 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/30-NO]+АУПТ | 283313 | 1.3
13 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=73,0А (до 37,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 431940.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/37-NO]+АУПТ | 332262 | 1.3
14 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=90,0А (до 45,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 521029.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/45-NO]+АУПТ | 400792 | 1.3
15 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=106,0А (до 55,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 617060.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/55-NO]+АУПТ | 474662 | 1.3
16 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=147,0А (до 75,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 701581.4 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/75-NO]+АУПТ | 539678 | 1.3
17 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=177,0А (до 90,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 816589.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/90-NO]+АУПТ | 628146 | 1.3
18 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=212,0А (до 110,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 856336 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/110-NO]+АУПТ | 658720 | 1.3
19 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=260,0А (до 132,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1025980.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/132-NO]+АУПТ | 789216 | 1.3
20 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=315,0А (до 160,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1235930.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/160-NO]+АУПТ | 950716 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 3Насоса__Управление_NO
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами с ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ и ЖОКЕЙ насосом. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: - "СУХОЙ КОНТАКТ" (NO), для КАЖДОГО насоса свой сигнал. Автоматика щита реализована на ВНЕШНЕМ контроллере.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=3,0А (до 1,1 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 111572.5 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/1,1-NO-NO] | 85825 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=4,1А (до 1,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 120177.2 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/1,5-NO-NO] | 92444 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=5,6А (до 2,2 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 134201.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/2,2-NO-NO] | 103232 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=7,2А (до 3,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 143579.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/3,0-NO-NO] | 110446 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10,0А (до 4,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 149771.7 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/4,0-NO-NO] | 115209 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=13,0А (до 5,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 165049.3 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/5,5-NO-NO] | 126961 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16,0А (до 7,5 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 179073.7 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/7,5-NO-NO] | 137749 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=24,0А (до 11,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 215631 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/11-NO-NO] | 165870 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32,0А (до 15,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 236709.2 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/15-NO-NO] | 182084 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=37,5А (до 18,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 281680.1 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/18-NO-NO] | 216677 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=44,0А (до 22,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 319878 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/22-NO-NO] | 246060 | 1.3
12 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=61,0А (до 30,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 363106.9 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/30-NO-NO] | 279313 | 1.3
13 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=73,0А (до 37,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 426740.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/37-NO-NO] | 328262 | 1.3
14 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=90,0А (до 45,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 515829.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/45-NO-NO] | 396792 | 1.3
15 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=106,0А (до 55,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 611860.6 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/55-NO-NO] | 470662 | 1.3
16 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=147,0А (до 75,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 696381.4 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/75-NO-NO] | 535678 | 1.3
17 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=177,0А (до 90,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 811389.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/90-NO-NO] | 624146 | 1.3
18 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=212,0А (до 110,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 851136 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/110-NO-NO] | 654720 | 1.3
19 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=260,0А (до 132,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1020780.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/132-NO-NO] | 785216 | 1.3
20 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=315,0А (до 160,0 кВт) - с ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 1230730.8 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO]-3[2/ПЧ/160-NO-NO] | 946716 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.