## Изделие
| Выбор параметров | Примечания | ЦЕНА | 16318.5236
Наименование | ЩУ-П НИКОМ | Марка щита
Тип клапана | Кр | Кп – с пружинным возвратом; Кр – реверсивный; Кэ – электромагнитный.
Входное напряжение | 230 | Не редактируемый параметр.
Сепень защиты | IP31 | IP31 – с пружинным возвратом; IP54 – реверсивный; IP65 – электромагнитный.
Способ контрля линий | 1 | 1 – косвенный контроль линий управления; 2 – прямой контроль всех линий.
Количество пожарных зон (Сигналов "ПОЖАР") | 1 | Указывается значения от 1 до 6 Если пожарных зон > 6 =.> ЭКСКЛЮЗИВ
Количество клапанов 1-ой Пожарной зоны | 3 | Указывается от 1 до 40 |  | 5
0 | 1 | Указывается от 1 до 40
0 | 1 | Указывается от 1 до 40
0 | 1 | Указывается от 1 до 40
0 | 1 | Указывается от 1 до 40
0 | 1 | Указывается от 1 до 40
Напряжение питания привода | 230 | Не редактируемый параметр. Если привод 24В => добавить 500руб. умноженное на кол-во клапанов
Максимальный номинальный ток одного привода | 1 | Если ток привода < 6А - цена не изменится, а в маркировке, в счёте - указать "6А"
Тип управляющего сигнала | 24D | 12/24D – управление постоянным напряжением 12/24В; NO – нормально разомкнутый контакт (при ПОЖАРЕ - замыкается); NC – нормально замкнутый контакт (при ПОЖАРЕ - размыкается).
Диспетчеризация |  | " " – нет диспетчеризации положения; Д – Диспетчеризация положения каждого клапана.
Индикация |  | " " – нет индикации положения; И – индикация положения каждого клапана.
Маркировка: | ЩУ-П НИКОМАКр-230-IP31-1[3/230/1-24D]
| Описание | Щит управления 3-мя клапанами, с косвенным контролем линий управления
С реверсивным приводом, 230В, Iном < 1А
Корпус: ЩМП1 (395х310х220). Степень защиты оболочки IP31
Управляющий сигнал, от внешних устройств, типа: 24D (напряжение 24VDC)
Пожарных зон: 1 шт.
|  |  | ЦЕНА | 16318.5236

## Расёты (hidden)
|  |  |  | символ: |  | А | - |  | - |  | - |  | [ |  |  |  | / |  | - |  | ] |  |  |  | ] | [16 empty] | -ой | -ый | Пожарной зоны
1 | Корпус ЩМП1 (395х310х220) | 1 | 2056 | [11 empty] | / | [6 empty] | + | [19 empty] | -ий | -ей | Количество клапанов | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130
2 | Блок релейный "БР-2-US-IP00" | 2 | 485 | Итоговый подбор параметров | Наименование | Тип клапана | Входное напряжение |  | Сепень защиты |  | Способ контрля линий |  | ряд после таблиц (вторая строка) |  | Напряжение питания привода |  | Максимальный номинальный ток одного привода |  | Тип управляющего сигнала |  | Индикация |  | Количество пожарных зон (Сигналов "ПОЖАР") |  | Диспетчеризация |  | Параметр 11 |  | Параметр 12 |  | Параметр 13 |  | Параметр 14 |  | Параметр 15 |  | Параметр 16 |  | Параметр 17 |  | Параметр 18 |  | Параметр 19 |  | 0: Параметр 20
3 | Контактор КМ-103 9А катушка управления 220В AC | 3 | 466.84 |  | ЩУ-П НИКОМ | Кп | 230 |  | IP31 |  | 1 |  |  |  | 230 |  | 1 |  | NO |  |  |  | 1 |  |  |  | вар.11.1 |  | вар.12.1 |  | вар.13.1 |  | вар.14.1 |  | вар.15.1 |  | вар.16.1 |  | вар.17.1 |  | вар.18.1 |  | вар.19.1 |  | 0: вар.20.1
4 |  | 4 | 134.94 |  |  | Кр |  |  | IP54 |  | 2 | [5 empty] | 6 |  | NC |  | И |  | 2 |  | Д |  | вар.11.2 |  | вар.12.2 |  | вар.13.2 |  | вар.14.2 |  | вар.15.2 |  | вар.16.2 |  | вар.17.2 |  | вар.18.2 |  | вар.19.2 |  | 0: вар.20.2
5 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) | 5 | 160.07 |  |  | Кэ |  |  | IP65 | [7 empty] | 10 |  | 12D |  |  |  | 3 |  |  |  | вар.11.3 |  | вар.12.3 |  | вар.13.3 |  | вар.14.3 |  | вар.15.3 |  | вар.16.3 |  | вар.17.3 |  | вар.18.3 |  | вар.19.3 |  | 0: вар.20.3
6 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) | 6 | 224 | [9 empty] | 3 |  | /230 |  | /1 |  | 24D |  |  |  | 4 |  |  |  | вар.11.4 |  | вар.12.4 |  | вар.13.4 |  | вар.14.4 |  | вар.15.4 |  | вар.16.4 |  | вар.17.4 |  | вар.18.4 |  | вар.19.4 |  | 0: вар.20.4
7 | Реле промышленное миниатюрное; монтаж в колодку; Контакты: 4CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 6А, опции: кнопка тест + мех.индикатор. R4N-2014-23-5230-WT | 7 | 224 | [9 empty] | 0 | -0 | [8 empty] | 5 |  |  |  | вар.11.5 |  | вар.12.5 |  | вар.13.5 |  | вар.14.5 |  | вар.15.5 |  | вар.16.5 |  | вар.17.5 |  | вар.18.5 |  | вар.19.5 |  | 0: вар.20.5
8 | Колодка с винтовыми зажимами (75*27*61мм) для реле серии R4N, T-R4; цвет серый. GZM4-gray | 8 | 159 | [9 empty] | 0 | -0 | [8 empty] | 6 |  |  |  | вар.11.6 |  | вар.12.6 |  | вар.13.6 |  | вар.14.6 |  | вар.15.6 |  | вар.16.6 |  | вар.17.6 |  | вар.18.6 |  | вар.19.6 |  | 0: вар.20.6
9 | Фиксатор металлический для реле R2N, R3N, R4N для колодок GZM2, GZT2, GZM3, GZT3, GZM4, GZT4, GZMB4, GZ4, GZP4. G4 1052 | 9 | 11 | [9 empty] | 0 | -0 | [12 empty] | вар.11.7 |  | вар.12.7 |  | вар.13.7 |  | вар.14.7 |  | вар.15.7 |  | вар.16.7 |  | вар.17.7 |  | вар.18.7 |  | вар.19.7 |  | 0: вар.20.7
10 | Реле миниатюрное электромеханическое низкопрофильное, Контакты: 2CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 8А, прозрачный корпус, IP40, RTII. RM84-2012-25-5230-RUS | 10 | 170 | [9 empty] | 0 | -0 | [12 empty] | вар.11.8 |  | вар.12.8 |  | вар.13.8 |  | вар.14.8 |  | вар.15.8 |  | вар.16.8 |  | вар.17.8 |  | вар.18.8 |  | вар.19.8 |  | 0: вар.20.8
11 | Колодка с винтовыми зажимами для реле серии RM84, RM85,RM87L/P; цвет серый ( в комплекте шильдик маркировочный GZT80-0035). GZM80-gray | 11 | 113 | [9 empty] | 0 | -0 | [12 empty] | вар.11.9 |  | вар.12.9 |  | вар.13.9 |  | вар.14.9 |  | вар.15.9 |  | вар.16.9 |  | вар.17.9 |  | вар.18.9 |  | вар.19.9 |  | 0: вар.20.9
12 | Фиксатор металлический для реле RM84, RM85, RM87, для колодок GZT80, GZM80, GZF80, GZT92, GZM92. GZM80-0041 | 12 | 11 | [19 empty] | 0 |  |  |  | вар.11.10 |  | вар.12.10 |  | вар.13.10 |  | вар.14.10 |  | вар.15.10 |  | вар.16.10 |  | вар.17.10 |  | вар.18.10 |  | вар.19.10 |  | 0: вар.20.10
13 | 304130, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4 (упак 100 шт) | 13 | 31.5497 | [19 empty] | 1 |  |  |  | вар.11.11 |  | вар.12.11 |  | вар.13.11 |  | вар.14.11 |  | вар.15.11 |  | вар.16.11 |  | вар.17.11 |  | вар.18.11 |  | вар.19.11 |  | 0: вар.20.11
14 | 304131, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (синий); AVK4 (упак 100 шт) | 14 | 31.5497 | [19 empty] | 0 |  |  |  | вар.11.12 |  | вар.12.12 |  | вар.13.12 |  | вар.14.12 |  | вар.15.12 |  | вар.16.12 |  | вар.17.12 |  | вар.18.12 |  | вар.19.12 |  | 0: вар.20.12
15 | 334120, Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4T (упак 50 шт) | 15 | 111.6376 | [19 empty] | 0 |  |  |  | вар.11.13 |  | вар.12.13 |  | вар.13.13 |  | вар.14.13 |  | вар.15.13 |  | вар.16.13 |  | вар.17.13 |  | вар.18.13 |  | вар.19.13 |  | 0: вар.20.13
16 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 16 | 27.9094 | [23 empty] | вар.11.14 |  | вар.12.14 |  | вар.13.14 |  | вар.14.14 |  | вар.15.14 |  | вар.16.14 |  | вар.17.14 |  | вар.18.14 |  | вар.19.14 |  | 0: вар.20.14
17 | 304121, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 (упак 100 шт) | 17 | 27.9094 | [23 empty] | вар.11.15 |  | вар.12.15 |  | вар.13.15 |  | вар.14.15 |  | вар.15.15 |  | вар.16.15 |  | вар.17.15 |  | вар.18.15 |  | вар.19.15 |  | 0: вар.20.15
18 | 304121, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 (упак 100 шт) | 18 | 27.9094 | итог: | ЩУ-П НИКОМ | АКр | -230 |  | -IP31 |  | -1 |  | [3 |  |  |  | 1 |  | -24D |  | ] | [5 empty] | #REF! |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0: #NAME?
19 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 19 | 27.9094 | Маркировка: | ЩУ-П НИКОМАКр-230-IP31-1[3/230/1-24D] | Кр |  |  | IP31 |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | 24D |  | 0 |  | 1 |  | 0
20 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 20 | 27.9094 | 1А | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
21 | Лампа ADDS 22мм зеленая LED 220В | 21 | 93.7 | Компаненты: | Корпус | Цена: | Параметр 1 | Цена: | Параметр 2 | Цена: | Параметр 3 | Цена: | Параметр 4 | Цена: | Параметр 5 | Цена: | Параметр 6 | Цена: | Параметр 7 | Цена: | Параметр 8 | Цена: | Параметр 9 | Цена: | Параметр 10 | Цена: | Параметр 11 | Цена: | Параметр 12 | Цена: | Параметр 13 | Цена: | Параметр 14 | Цена: | Параметр 15 | Цена: | Параметр 16 | Цена: | Параметр 17 | Цена: | Параметр 18 | Цена: | Параметр 19 | Цена: | 0: Параметр 20; 1: Цена:; 2: Параметр 21; 3: Цена:; 4: Параметр 22; 5: Цена:; 6: Параметр 23; 7: Цена:; 8: Параметр 24; 9: Цена:; 10: Параметр 25; 11: Цена:; 12: Параметр 26; 13: Цена:; 14: Параметр 27; 15: Цена:; 16: Параметр 28; 17: Цена:; 18: Параметр 29; 19: Цена:; 20: Параметр 30; 21: Цена:; 22: Параметр 31; 23: Цена:
С реверсивным приводом, 230В, Iном < | Привод - с возвратной пружиной, 230В, Iном < | С электромагнитным приводом, 230В, Iном < | С реверсивным приводом, 230В, Iном < 1А | Варианты: | С реверсивным приводом, 230В, Iном < 1А
Степень защиты оболочки IP65 | Степень защиты: IP54 | Степень защиты оболочки IP31 | Степень защиты оболочки IP31 |  | Привод - с возвратной пружиной, 230В, Iном < 1А
3 | Щит управления | -мя | клапанами |  | С электромагнитным приводом, 230В, Iном < 1А
Управляющий сигнал, от внешних устройств, типа: | ("сухой контакт") | (напряжение 12VDC) | (напряжение 24VDC)
24D | (напряжение 24VDC)
0 |  | Доп. Опция: Индикация положения каждого клапана "Открыт", "Закрыт"
шт. | Пожарных зон: | Пожарных зон: 1 шт. | 2800
0 |  | Доп. Опция: Диспетчеризация положения каждого клапана "Открыт", "Закрыт"
30 | Элемент 30 | 30 | 3000
31 | Элемент 31 | 31 | 3100 |  |  |  | 0
32 | Элемент 32 | 32 | 3200 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 0: 1; 2: 1; 4: 2; 6: 1; 8: 1; 10: 1
33 | Элемент 33 | 33 | 3300 | итог: | Корпус ЩМП1 (395х310х220) | 2056 | Блок релейный "БР-2-US-IP00" | 485 | Контактор КМ-103 9А катушка управления 220В AC | 466.84 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) | 134.94 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) | 160.07 | Реле промышленное миниатюрное; монтаж в колодку; Контакты: 4CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 6А, опции: кнопка тест + мех.индикатор. R4N-2014-23-5230-WT | 224 | Колодка с винтовыми зажимами (75*27*61мм) для реле серии R4N, T-R4; цвет серый. GZM4-gray | 159 | Фиксатор металлический для реле R2N, R3N, R4N для колодок GZM2, GZT2, GZM3, GZT3, GZM4, GZT4, GZMB4, GZ4, GZP4. G4 1052 | 11 | Реле миниатюрное электромеханическое низкопрофильное, Контакты: 2CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 8А, прозрачный корпус, IP40, RTII. RM84-2012-25-5230-RUS | 170 | Колодка с винтовыми зажимами для реле серии RM84, RM85,RM87L/P; цвет серый ( в комплекте шильдик маркировочный GZT80-0035). GZM80-gray | 113 | Фиксатор металлический для реле RM84, RM85, RM87, для колодок GZT80, GZM80, GZF80, GZT92, GZM92. GZM80-0041 | 11 | 304130, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4 (упак 100 шт) | 31.5497 | 304131, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (синий); AVK4 (упак 100 шт) | 31.5497 | 334120, Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4T (упак 50 шт) | 111.6376 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 27.9094 | 304121, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 (упак 100 шт) | 27.9094 | 304121, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 (упак 100 шт) | 27.9094 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 27.9094 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 27.9094 | 0: Лампа ADDS 22мм зеленая LED 220В; 1: 93.7; 2: Лампа ADDS 22мм красная LED 220В; 3: 93.7; 4: Лампа ADDS 22мм желтая LED 220В; 5: 91.15; 6: Переключатель AKS-2 22мм с ключом 2 позиции I-O черная ручка; 7: 228.78; 8: Перекл. на 2 пол. I-O удлинн. ручка (1НО+1НЗ) ALCR; 9: 257.04; 10: Метизы и расходные материалы; 11: 500
34 | Элемент 34 | 34 | 3400
35 | Элемент 35 | 35 | 3500 | 16318.5236 | , с косвенным контролем линий управления |  | Описание | Щит управления 3-мя клапанами, с косвенным контролем линий управления
36 | Элемент 36 | 36 | 3600 | 68 | , с косвенным контролем линий управления |  |  | С реверсивным приводом, 230В, Iном < 1А | [6 empty] | 9А |  |  | 12А | 18А | 25А
37 | Элемент 37 | 37 | 3700 | 69 | , с прямым контролем всех линий |  |  | Корпус: ЩМП1 (395х310х220). Степень защиты оболочки IP31 |  |  | . |  |  | контактор | 22103DEK |  |  | 22108DEK | 22113DEK | 22118DEK
38 | Элемент 38 | 38 | 3800 | 70 |  |  |  | Управляющий сигнал, от внешних устройств, типа: 24D (напряжение 24VDC) | [5 empty] | цена: | 466.84 |  |  | 517.39 | 630.79 | 799.94
39 | Элемент 39 | 39 | 3900 | 71 | [10 empty] | Контактор КМ-103 9А катушка управления 220В AC |  |  | Контактор КМ-103 12А катушка управления 220В AC | Контактор КМ-103 18А катушка управления 220В AC | Контактор КМ-103 25А катушка управления 220В AC
40 | Элемент 40 | 40 | 4000 | 72
ТИП | ОПИСАНИЕ |  | КОД ОБОРУД | кол-во,шт |  |  | IP54 | IP65 | Стоимость | Цена | Стоимость одного шкафа в сборе | дата актуализации цены |  | Корректировка
АППАРАТУРА НА ППУ | ЩУ-П НИКОМАКр-230-IP31-1[3/230/1-24D] |  |  | 1 | Корпус: |  | 400 | 2500 | 6289.5669 | 6289.5669 | 9631.185 | 2021-10-15 |  | 3 | - кол-во клапанов |  | 20.45 | Корпус
| Корпус |  |  | 1 | ЩМП1 (395х310х220) | 2056 | 2456 | 4556 | 2056 | 2056 | кол-во модулей | 1 "-" | ЩМП1 (395х310х220) | 3000 | - довесок за шкаф |  |  | ЩМП1 (395х310х220) | ЩМП2 (500х400х220) | ЩМП3 (650х500х220) | ЩМП4 (800х650х250) | ЩМП5 (1000х750х300) | ЩМП6 (1200х750х300) | ЩМП7 (1400х650х285) | ЭКСКЛЮЗИВ
DA1.1 | Блок релейный "БР-2-US-IP00" |  | БР-2 | 1 | 1 |  |  |  | 485 | 485 | 3 | "И" | ЩМП1 (395х310х220) | ЩМП1 (395х310х220) |  |  |  | 2056 | 2634.4 | 3352 | 4999.6 | 6446.8 | 9035.2 | 16753 | 30000
DA1.2 | Блок релейный БР-1М-Пд-УН-IP20 | Блок релейный БР-1М-Пд-УН-IP20-V3 | Блок релейный БР-1М-Пд-УН-IP20 | 0 | 1 |  | 4248 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 2 "И" | ЩМП1 (395х310х220) | ЩМП1 (395х310х220)
DA1.1-DA1.15 | Блок релейный, БР-4-230-КР(П)-Пд-ТС-IP20 |  | БР-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 | 0 | 0 | 2 "-" | ЩМП1 (395х310х220) |  | RM84-2012-35-5230 | 1 |  |  |  | шт. | 146 | 146 | РелПол
DA3 | Блок релейный, БР-1-230-КП(Р/Э)-Пд-ТК)С)-IP20 | 0 | БР1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 | 0 | 0 |  |  |  | GZT80 | 1 |  |  |  | шт. | 78 | 78 | РелПол
DA1.1-DA1.15 | Блок релейный, БР-4-230-УН-Пд-ТС-IP20-М |  | БР-4М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 0 | 0
UP | Источник питания RS-15-12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 615.31 | 0 | 0 |  |  |  | 32015DEK | 1 |  |  |  | шт. | 330.62 | 330.62 | Klemsan
KМ1 | Контактор КМ-103 9А катушка управления 220В AC |  | 22103DEK | 1 | 1 |  |  |  | 466.84 | 466.84 | 4 | [5 empty] | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
QF1 | Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА-101 4.5кА (11052DEK) |  | 11052DEK | 1 |  |  |  |  | 134.94 | 134.94 | 1 |  |  |  |  | автомат "С" | 11052DEK | 11053DEK | 11054DEK | 11055DEK | 11056DEK | 11057DEK | 11058DEK | 11059DEK | 11060DEK | [6 empty] | автомат "С" | 11076DEK | 11077DEK | 11078DEK | 11079DEK | 11080DEK | 11081DEK | 11082DEK | 11083DEK | 11084DEK | 13008DEK | 13009DEK
QF2 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) |  | 11149DEK | 1 |  |  |  |  | 160.07 | 160.07 | 1 |  | 0 |  | цена: |  | 134.94 | 127.28 | 114.72 | 137.66 | 118.55 | 134.94 | 139.31 | 160.61 | 160.61 | [5 empty] | цена: |  | 427.74 | 423.37 | 408.61 | 426.1 | 368.75 | 398.24 | 414.07 | 495.48 | 481.27 | 1813.63 | 1808.17
KL1 | Реле промышленное миниатюрное; монтаж в колодку; Контакты: 4CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 6А, опции: кнопка тест + мех.индикатор. R4N-2014-23-5230-WT |  | R4N-2014-23-5230-WT | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 2
| Колодка с винтовыми зажимами (75*27*61мм) для реле серии R4N, T-R4; цвет серый. GZM4-gray |  | GZM4-gray | 1 |  |  |  |  | 159 | 159 | 0 | [5 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 63А С ВА-101 4.5кА (11060DEK)
| Фиксатор металлический для реле R2N, R3N, R4N для колодок GZM2, GZT2, GZM3, GZT3, GZM4, GZT4, GZMB4, GZ4, GZP4. G4 1052 |  | G4 1052 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | [5 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 50А С ВА-101 4.5кА (11059DEK)
KL2, KL11-KL20 | Реле миниатюрное электромеханическое низкопрофильное, Контакты: 2CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 8А, прозрачный корпус, IP40, RTII. RM84-2012-25-5230-RUS |  | RM84-2012-25-5230-RUS | 2 |  |  |  |  | 170 | 340 | 2 |  |  | 3 | - кол-во клапанов |  | Выключатель автоматический однополюсный 40А С ВА-101 4.5кА (11058DEK)
| Колодка с винтовыми зажимами для реле серии RM84, RM85,RM87L/P; цвет серый ( в комплекте шильдик маркировочный GZT80-0035). GZM80-gray |  | GZM80-gray | 2 |  |  |  |  | 113 | 226 | 0 | [5 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА-101 4.5кА (11057DEK)
| Фиксатор металлический для реле RM84, RM85, RM87, для колодок GZT80, GZM80, GZF80, GZT92, GZM92. GZM80-0041 |  | GZM80-0041 | 2 |  |  |  |  | 11 | 22 | 0 | [5 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА-101 4.5кА (11056DEK)
ХТ1 | 304130, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4 (упак 100 шт) |  | 304130 | 1 |  |  |  |  | 31.5497 | 31.5497 | 0.5 | [5 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 20А С ВА-101 4.5кА (11055DEK)
| 304131, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (синий); AVK4 (упак 100 шт) |  | 304131 | 1 |  |  |  |  | 31.5497 | 31.5497 | 0.5 | Всего шкафов |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА-101 4.5кА (11054DEK)
| 334120, Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4T (упак 50 шт) |  | 334120 | 1 |  |  |  |  | 111.6376 | 111.6376 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА-101 4.5кА (11053DEK)
ХТ2 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) |  | 304120 | 6 | 3 | 6 |  |  | 27.9094 | 167.4564 | 2.1 | [5 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА-101 4.5кА (11052DEK)
| 304121, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 (упак 100 шт) |  | 304121 | 3 |  |  |  |  | 27.9094 | 83.7282 | 1.05
ХТ3 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) |  | 304120 | 0 |  |  |  |  | 27.9094 | 0 | 0
ХТ4 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) |  | 304120 | 2 |  |  |  |  | 27.9094 | 55.8188 | 0.7
ХТ5 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) |  | 304120 | 6 |  |  |  |  | 27.9094 | 167.4564 | 2.1
HL3, L1.2-L10.2 | Лампа ADDS 22мм зеленая LED 220В |  | 25002DEK | 1 | 4 | 1 |  |  | 93.7 | 93.7 |  |  |  | 3 | - кол-во клапанов
HL1,HL1.1-L10.1 | Лампа ADDS 22мм красная LED 220В |  | 25003DEK | 1 | 4 | 1 |  |  | 93.7 | 93.7 |  |  |  | 3 | - кол-во клапанов
HL4,HL2 | Лампа ADDS 22мм желтая LED 220В |  | 25004DEK | 2 | 5 | 2 |  |  | 91.15 | 182.3 |  |  |  | 3 | - кол-во клапанов
SA1 | Переключатель AKS-2 22мм с ключом 2 позиции I-O черная ручка |  | 25053DEK | 1 |  |  |  |  | 228.78 | 228.78
SA2 | Перекл. на 2 пол. I-O удлинн. ручка (1НО+1НЗ) ALCR |  | 25145DEK | 1 |  |  |  |  | 257.04 | 257.04
| Метизы и расходные материалы |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 | 500
| ЩУ-П НИКОМ Кп-230-IP31-1[ |  | /230/1-24D] | [6 empty] | Комплектация | 6289.5669 |  | кол-во модулей
[10 empty] | Подготовка Док-ции | 700 |  | 12 | 24 | 32 | 63 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 320
[10 empty] | ИТР | 503.1654 |  | СТОИМОСТЬ СБОРКИ - от мощности
[10 empty] | Сборка | 8700 |  | 6500 | 8700 | 10800 | 14900 | 16920 | 20900 | 24400 | 26700 | 28800 | 32000 | 36500
[10 empty] | Программирование | 0
[10 empty] | ОТК | 125.7913
[10 empty] | Шеф-монтаж | 0
[10 empty] | Итого | 16318.5236 |  |  | Скидка: | 5% | работа
[14 empty] | 15502.5974 |  | 9213.0305
Проверка:
[10 empty] | матриалы | 6289.5669
[10 empty] | работа | 10028.9567
|  |  |  | 5000*К0 |  |  |  | 0.14 | коэф. На разработку
|  |  |  | Цк*К1 |  |  |  | 0.08 | коэф. На ИТР
|  |  |  | Цк*К2 |  |  |  | 0.32 | коэф. На сборку
|  |  |  | Цк*К3 |  |  |  | 0.02 | коэф. На ОТК
|  |  |  | 2000*К4 |  |  |  | 0 | коэф. На программир-е
|  |  |  | 1000*К5 |  |  |  | 0 | коэф. На Шеф-монтаж
| Спецификация | кол-во | стоимость | Итого
1 | Корпус ЩМП1 (395х310х220) | 1 | 2056 | 2056 | комплектация | 6289.5669
2 | Блок релейный "БР-2-US-IP00" | 1 | 485 | 485 | РАБОТА | 10028.9567
3 | Контактор КМ-103 9А катушка управления 220В AC | 1 | 466.84 | 466.84 | (МАХ СКИДКА) | 0
4 |  |  |  | 0
5 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) | 1 | 134.94 | 134.94
6 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С ВА-101 4.5кА (11049DEK) | 1 | 160.07 | 160.07
7 | Реле промышленное миниатюрное; монтаж в колодку; Контакты: 4CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 6А, опции: кнопка тест + мех.индикатор. R4N-2014-23-5230-WT | 1 | 224 | 224
8 | Колодка с винтовыми зажимами (75*27*61мм) для реле серии R4N, T-R4; цвет серый. GZM4-gray | 1 | 159 | 159
9 | Фиксатор металлический для реле R2N, R3N, R4N для колодок GZM2, GZT2, GZM3, GZT3, GZM4, GZT4, GZMB4, GZ4, GZP4. G4 1052 | 1 | 11 | 11
10 | Реле миниатюрное электромеханическое низкопрофильное, Контакты: 2CO (AgNi), напряжение 230В AC, номинальный ток 8А, прозрачный корпус, IP40, RTII. RM84-2012-25-5230-RUS | 2 | 170 | 340
11 | Колодка с винтовыми зажимами для реле серии RM84, RM85,RM87L/P; цвет серый ( в комплекте шильдик маркировочный GZT80-0035). GZM80-gray | 2 | 113 | 226
12 | Фиксатор металлический для реле RM84, RM85, RM87, для колодок GZT80, GZM80, GZF80, GZT92, GZM92. GZM80-0041 | 2 | 11 | 22
13 | 304130, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4 (упак 100 шт) | 1 | 31.5497 | 31.5497
14 | 304131, Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (синий); AVK4 (упак 100 шт) | 1 | 31.5497 | 31.5497
15 | 334120, Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4T (упак 50 шт) | 1 | 111.6376 | 111.6376
16 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 6 | 27.9094 | 167.4564
17 | 304121, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 (упак 100 шт) | 3 | 27.9094 | 83.7282
18 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 0 | 27.9094 | 0
19 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 2 | 27.9094 | 55.8188
20 | 304120, Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 (упак 100 шт) | 6 | 27.9094 | 167.4564
21 | Лампа ADDS 22мм зеленая LED 220В | 1 | 93.7 | 93.7
22 | Лампа ADDS 22мм красная LED 220В | 1 | 93.7 | 93.7
23 | Лампа ADDS 22мм желтая LED 220В | 2 | 91.15 | 182.3
24 | Переключатель AKS-2 22мм с ключом 2 позиции I-O черная ручка | 1 | 228.78 | 228.78
25 | Перекл. на 2 пол. I-O удлинн. ручка (1НО+1НЗ) ALCR | 1 | 257.04 | 257.04
26 | Метизы и расходные материалы | 1 | 500 | 500
| Соимость разработки КД: |  | 5000
Соимость ИТР:
Соимость сборки:
Соимость ОТК:
| Соимость программирования: |  | 2000
| Соимость шеф-монтажа на объекте |  | 1000
Note on X13: Довесок к клеммам за пожарные зоны
Note on X14: Довесок для расчёта корпуса за пожарные зоны ("Прибавляет количество клапанов)
Note on X15: Довесок к органам управления и индикации за пожарную зону
Note on H32: Довесок за пожарные зоны
Note on R43: Приведённое кол-во модулей, для расчёта типа корпуса
Note on J45: Оптовая цена на БР-2
Note on H46: Оптовая цена на БР-1M-V3
Note on I46: Оптовая цена на БР-1М-V2
Note on J47: Оптовая цена на БР-4
Note on J48: Оптовая цена на БР-1
Note on A49: АЛЬТЕРНАТИВА "БР-4"
Note on J49: Оптовая цена на БР-4M
Note on N53: Наличие Индикации или диспетчеризации
Note on O57: Пишем, если нет диспетчеризации и используем "БР-4" Если "БР-4М" - то пишем "0"