## АВР на 230В
| АВР на 230В AC | Сертификат соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.02533/21
№ | Описание модификации АВР | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | Маркировка из калькулятора
1 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 20А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С10А. Габариты щита: 395х310х220 | 17800 | ЩУ НИКОМ АВР-230(20)-[1/230/10]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(20)-[1/230/10]-IP31
2 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 20А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С16А. Габариты щита: 395х310х220 | 17700 | ЩУ НИКОМ АВР-230(20)-[1/230/16]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(20)-[1/230/16]-IP31
3 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 20А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С20А. Габариты щита: 395х310х220 | 17800 | ЩУ НИКОМ АВР-230(20)-[1/230/20]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(20)-[1/230/20]-IP31
4 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 32А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С25А. Габариты щита: 395х310х220 | 18000 | ЩУ НИКОМ АВР-230(32)-[1/230/25]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(32)-[1/230/25]-IP31
5 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 32А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С32А. Габариты щита: 395х310х220 | 18000 | ЩУ НИКОМ АВР-230(32)-[1/230/32]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(32)-[1/230/32]-IP31
6 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 40А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С40А. Габариты щита: 395х310х220 | 18500 | ЩУ НИКОМ АВР-230(40)-[1/230/40]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(40)-[1/230/40]-IP31
7 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 63А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С50А. Габариты щита: 395х310х220 | 18500 | ЩУ НИКОМ АВР-230(63)-[1/230/50]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(63)-[1/230/50]-IP31
8 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 63А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С63А. Габариты щита: 395х310х220 | 18500 | ЩУ НИКОМ АВР-230(63)-[1/230/63]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(63)-[1/230/63]-IP31
9 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 100А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С80А. Габариты щита: 395х310х220 | 21900 | ЩУ НИКОМ АВР-230(100)-[1/230/80]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(100)-[1/230/80]-IP31
10 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 100А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С100А. Габариты щита: 395х310х220 | 26300 | ЩУ НИКОМ АВР-230(100)-[1/230/100]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-230(100)-[1/230/100]-IP31
Щиты "АВР", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## АВР на 400В
| АВР на 400В AC | Сертификат соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.02533/21
№ | Описание модификации АВР | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | Маркировка из калькулятора
1 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 20А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С10А. Габариты щита: 395х310х220 | 20850 | ЩУ НИКОМ АВР-400(20)-[1/400/10]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(20)-[1/400/10]-IP31
2 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 20А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С16А. Габариты щита: 395х310х220 | 21300 | ЩУ НИКОМ АВР-400(20)-[1/400/16]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(20)-[1/400/16]-IP31
3 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 20А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С20А. Габариты щита: 500х400х220 | 22700 | ЩУ НИКОМ АВР-400(20)-[1/400/20]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(20)-[1/400/20]-IP31
4 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 32А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С25А. Габариты щита: 500х400х220 | 23700 | ЩУ НИКОМ АВР-400(32)-[1/400/25]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(32)-[1/400/25]-IP31
5 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 32А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С32А. Габариты щита: 500х400х220 | 28100 | ЩУ НИКОМ АВР-400(32)-[1/400/32]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(32)-[1/400/32]-IP31
6 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 40А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С40А. Габариты щита: 500х400х220 | 29200 | ЩУ НИКОМ АВР-400(40)-[1/400/40]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(40)-[1/400/40]-IP31
7 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 63А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С50А. Габариты щита: 500х400х220 | 30350 | ЩУ НИКОМ АВР-400(63)-[1/400/50]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(63)-[1/400/50]-IP31
8 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 63А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С63А. Габариты щита: 500х400х220 | 30350 | ЩУ НИКОМ АВР-400(63)-[1/400/63]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(63)-[1/400/63]-IP31
9 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 100А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С80А. Габариты щита: 650х500х220 | 36500 | ЩУ НИКОМ АВР-400(100)-[1/400/80]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(100)-[1/400/80]-IP31
10 | Щит управления и автоматизации для АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА. Стандартный АВР: "первый" ввод ОСНОВНОЙ, "второй" ввод РЕЗЕРВНЫЙ; переключение с ОСНОВНОГО на РЕЗЕРВНЫЙ и обратно - АВТОМАТИЧЕСКИ. На вводах выключатели нагрузки - 100А. Для защиты отходящих линий нагрузки - автоматический выключатель С100А. Габариты щита: 650х500х220 | 70000 | ЩУ НИКОМ АВР-400(100)-[1/400/100]-IP31 | ЩУ НИКОМ АВР-400(100)-[1/400/100]-IP31
Щиты "АВР", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.